| M03 | Resistiv DC | V3 | Vecka 3 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DC — elevblad

M03 DC-kretsar · V3 Vecka 3 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: ______________________________  Datum: __________ Spår: [ ] elektriker (land)   [ ] ingenjör (fartyg)   [ ] båda

Arbetsorder

BILJETT

Sara: 24 V-lampa i styrskåp. Räkna sen mät. På papper. Inte live MSB. Inte 440.

FARA

Amperemeter inte över batteri/last.

Två resistorer 12 Ω och 12 Ω. Matning 24 V DC.

1. Räkna

Serie:  I = ______ A     U över en 12 Ω = ______ V

Parallell:  U över var och en = ______ V     I i en gren = ______ A

2. DMM — vilket läge?

┌─────────┐         ┌─────────┐
   │ 12.0    │         │  0.00   │
   │  V⎓     │         │  A      │
   └─────────┘         └─────────┘
      A                   B

Rätt mätning av spänning över en 12 Ω i serie:  [ ] A   [ ] B

Polaritet DC: röd mot  [ ] plus   [ ] skrov som nolla

3. STOP eller GO

Ahmed sätter DMM på A (ström) och mäter över 24 V-polerna.

[ ] STOP

[ ] GO

En mening varför:

_______________________________________________________________

4. Två spår — en rad

Elektriker: minus är inte PE. Ingenjör: räkna I innan du klämmer på.