TILL LÄRARE · INTE TILL ELEV · INTE PÅ ELEV-GITHUB PAGES

| M11 | Elarbete + felsökning | V9 | Vecka 9 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Elarbete och felsökning — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M11+M12 · V9

A. STOP öppen kåpa. Intyg: till befälhavaren, regelverk+standard ja, packning ja, TS-blankett nej. “Snurrar = klart” = fel.

B. Kedja: 1 symptom, 2 isolation/tvåpol, 3 ritning styr/last, 4 instrument, 5 ett test. 440 = look-not-touch. PE-jakt STOP. Lina live STOP (quiet-machine lock). VG: motiverar isolation först och 24 V-styr före 440-last. IG: GO kåpa; TS-blankett ja; GO PE; GO live; hoppar isolation. Räkna: 0 V / 0 A → öppna i styr.

Räkna

Väntat 24 V vid spole, foto 0 V. Väntat I 0,20 A, mätt 0.

Öppna i styr. Inte PE-jakt. Inte live 440.

Elektriker: inte PE-jakt. Inte live 440. Ingenjör: 0 V vid spolen är styr, inte lastjakt.

Inte skriftligt prov här. Inte EX/BESS/nöd/80005. Inte lås 230.