## Slide 1
ELTEKNIK OCH ELLÄRA · 45 YH-POÄNG · VECKA 6
Maskiner ombord
Modul 6 · konstruktion och drift på grundnivå
Distans. Märkskylt och foto. Inte DMM på MSB. Inte öppna 440-kåpa.
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
1 / 18
Notes: Inte nödgeneratorprov. Inte blackout. Inte lindningsformel. Titta på skylt, stanna innan luckan.

## Slide 2
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
6.1 Maskiner ombord
Elteknik och ellära · vecka 6 · distans Märkskylt och foto. Inte DMM på MSB. Inte öppna 440-kåpa.
2 / 18
Notes: Inte nödgeneratorprov. Inte blackout. Inte lindningsformel. Titta på skylt, stanna innan luckan.

## Slide 3
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Figur 6.1
Motor: el → rörelse. Generator: rörelse → el. Stängd plint plus märkskylt. MSB är inte felsökstället.
3 / 18
Notes: Visa figur 6.1. Låt dem peka. Hitta inte på lagtext. Inte IP-tabell. Inte 80005.

## Slide 4
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Efter den här veckan
• Motor: el → rörelse. Generator: rörelse → el
• Pek 5.1: varför tre ledare
• Stopp innan kåpa/plint på 440
• Läsa skylt: U, I, kW, varv, DC eller AC
• VG: varför inte felsöka 440-motor från MSB
4 / 18
Notes: G är papper/foto. Isolation = 2.1. Live 440 är inte kurslabb.

## Slide 5
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Två spår
Elektriker
Plint på 440 är inte PE-dosa. Ingenjör: Stilla rotor är inte död plint.
Ingenjör
5 / 18
Notes: Säg raderna rakt av. Elektrikern öppnar dosa mot PE. Ingenjören kan motorn. Båda är fel kedja.

## Slide 6
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Skall, en mening
En elmaskin är spänningssatt tills du *visat* att den är död. Titta på märkskylt och system (24 V DC / 230 V enfas / 400–440 V trefas) innan luckan. 440 V-plint = look-not-touch utan värdtillstånd.
TSFS 2017:26 5 kap. 5 §. Parafras. Klistra inte lagtext.
6 / 18
Notes: 5 kap. 1–4 och 6–7 § är inte den här lektionens nöd-/generatorlabb.

## Slide 7
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Inte den här veckan
• DMM på MSB
• Öppna 440-kåpa
• IEC-maskintabell
• Landström, 80005
• Nödgenerator, blackout, EX
• Hållkrets, lindningsberäkning
7 / 18
Notes: Pek 5.1, skriv inte om trefaslektionen.

## Slide 8
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Motor och generator
Samma släkt, olika energiriktning. Stator står. Rotor snurrar. DC-maskin vs AC-maskin som namn, inte lindningsformel.
8 / 18
Notes: En mening. Inte m6 som konstruktionskurs.

## Slide 9
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Märkskylt
Läs: U, I, kW, varv, DC eller AC. U måste matcha systemet från 5.1. Trefasmaskin: tre ledare (pek 5.1). 24 V-styr är ett annat system — blanda inte plintarna.
9 / 18
Notes: Hemuppgiften är fotot. Du matar inte siffrorna.

## Slide 10
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Pek 5.1
Varför tre ledare till maskinen = 5.1. Inte ny IEC-regel. Inte tre enfas.
10 / 18
Notes: En pekare, inte en andra trefasföreläsning.

## Slide 11
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Stilla axel ≠ av
Stående axel är inte bevisad spänningslöshet. Isolation enligt 2.1 *innan* plint, av värd.
11 / 18
Notes: Ingenjörshålet. “Den snurrar ju inte” är IG.

## Slide 12
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Inte öppna 440-kåpa
Look-not-touch. Värden äger luckan. Plintlåda är inte lägenhetens kopplingsdosa. Skrov ≠ N.
12 / 18
Notes: Elektrikerhålet. Labbdag v2.

## Slide 13
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Inte DMM på MSB
Felsök inte 440-motor från spänningssatt huvudtavla. Fel ställe. Live tavla. 5 §. DMM bara på isolerad tränare (Labbdag v2).
13 / 18
Notes: VG-meningen. Inte “felet sitter i tavlan, mät live”.

## Slide 14
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Fotoövningen
I Classroom: märkskylt (U, I, kW, rpm, AC 3~); stängd plintlåda; MSB märkt “inte här”.
G
motor eller generator; pek 5.1 tre ledare; stopp innan lucka; MSB är inte felsökstället. VG: varför DMM på MSB inte felsöker motorn.
14 / 18
Notes: Inte händer. Inte öppna plinten på fotot.

## Slide 15
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Genomgånget fel
Motor står. Ingenjör öppnar 440-plint. Elektriker går till MSB och mäter “för att hitta motorn”.
Rätt kedja: skylt → look-not-touch → isolation 2.1 av värd → inte MSB → DMM bara på tränare.
15 / 18
Notes: Typfel, inte Germanica.

## Slide 16
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Stopp
• “Står = av”
• Kåpa på 440
• DMM på MSB
• Live-wiring
• IEC-tabell ur minnet
• 80005
16 / 18
Notes: IG och stoppa tråden. På varvet: peka från durk, skylt om synlig, lucka stängd.

## Slide 17
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Quiz
Tre saker:
• Stilla axel ≠ av
• Inte DMM på MSB
• Inte öppna 440-kåpa
Gör quizzen i Classroom den här veckan.
17 / 18
Notes: Facit i quizbladet. Fånga “jag kan den motorn”.

## Slide 18
Elteknik och ellära · vecka 6 · m6 maskiner
VECKA 6 · MODUL 6
Inte i 6.1
Nödgeneratorprov. Blackout. Landström. EX. Lindningsberäkning. IEC-maskintabell. Hållkrets. Live trefasmätning.
LIA: peka maskin och spänningstyp under handledning, plint stängd utan värd.
18 / 18
Notes: Stoppa 80005- och IEC-frågor. Peka framåt, gå inte dit.