| M05 | Trefas | V5 | Vecka 5 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Trefas — elevblad

M05 Trefas · V5 Vecka 5 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: ______________________________  Datum: __________ Spår: [ ] elektriker (land)   [ ] ingenjör (fartyg)   [ ] båda

Arbetsorder

BILJETT

Märk enlinjen. 440-tavla = titta, inte röra. Inte live-wiring. Inte fas mot skrov som nolla.

FARA

440 V look-not-touch utan värdtillstånd.

1. Märk enlinjen

Skriv 24 V DC / 230 V enfas / 400/440 V trefas i rätt låda.

[ A styr ]──┐
               ├──[ B hytt ]── uttag
   [ C maskin ]── motor tre ledare
               │
            ┌──┴──┐
            │ MSB │   lucka STÄNGD
            └─────┘

A = ______________________ B = ______________________ C = ______________________

Linje är spänning  [ ] mellan två faser   [ ] fas mot skrov som nolla

Tre ledare till motorn för att: ________________________________

2. STOP eller GO

Eva tar DMM mot 440-luckan “bara en fas mot skrov”.

[ ] STOP

[ ] GO

3. Två spår — en rad

Elektriker: skrov är inte N/PE hemma. Ingenjör: 440 är tre spänningar, inte ett rum.