TILL LÄRARE · INTE TILL ELEV · INTE PÅ ELEV-GITHUB PAGES

| M05 | Trefas | V5 | Vecka 5 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Trefas — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M05 · V5

G: A = 24 V DC, B = 230 V enfas, C = 400/440 V trefas; linje = mellan faser; tre ledare = trefasmaskin; STOP. VG: fas–skrov inte nolla; look-not-touch motiverat. IG: GO; “tre enfas”; mäter mot skrov som N.

Inte IEC-tabell. Inte 80005. Inte nöd.