| M07 | Eltavla + verktyg | V7 | Vecka 7 | Elteknik och ellära 45 p |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tavla och verktyg — elevblad

M07 Eltavla + M08 Verktyg · V7 Vecka 7 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: ______________________________  Datum: __________ Spår: [ ] elektriker (land)   [ ] ingenjör (fartyg)   [ ] båda

Arbetsorder

BILJETT

Märk tre tavlor. Välj instrument. På papper. Övning = död låsbar tavla, inte live MSB.

FARA

Inte DMM på spänningssatt MSB. Inte 440-mätning.

1. Tre tavlor — skriv namn

┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐
  │ lucka    │   │ grupper  │   │ hänglås  │
  │ STÄNGD   │   │ märkta   │   │ SKYLT    │
  │ 440      │   │ 230      │   │ “död”    │
  └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘
       1              2              3

1 = _____________________   2 = _____________________   3 = _____________________

Vilken är övningsplatsen?  [ ] 1  [ ] 2  [ ] 3

2. Instrument — skriv 1–3 vid rätt jobb

Listan är blandad. Ett instrument per jobb.

| Jobb | Skriv 1, 2 eller 3 |
| --- | --- |
| Är gruppen död? | ___ |
| U/I/R på ELV-tränare | ___ |
| Isolation på avställd grupp | ___ |

Instrument (blandade):  1 megger    2 DMM    3 tvåpol

Tång som volt:  [ ] STOP   [ ] GO Megger på spänningssatt:  [ ] STOP   [ ] GO

3. Två spår — en rad

Elektriker: det här är inte din landcentral. Ingenjör: rummet är inte tillstånd. Tyst tavla är inte död.